« ВЕСТНИК

**БЕРГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.»**

**От 14.02.2017 г № 5(183)**

**Тираж:19 экз.**

**Редактор: Подрядчикова Т.С.**

**Адрес: ул. Центральная, д.38, с. Бергуль,**

**Северный район, Новосибирская область.**

УГАРНЫЙ ГАЗ И ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ…

В поселке Чистоозерное Новосибирской области, в частном доме от отравления угарным газом погиб отец семейства и девочка двух лет. Женщина и новорожденный ребенок госпитализированы. Горения в доме не было. Предполагаемая причина происшествия – неправильная эксплуатация отопительной печи. Вероятно, заслонка дымохода печи была закрыта преждевременно, поэтому угарный газ поступал в жилые помещения.

Печь с закрытой заслонкой и недогоревшим топливом — источник угарного газа. Считая, что уголь и дрова полностью прогорели, владельцы печи часто закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который может распространиться по отапливаемому помещению, вызвав токсичное действие на организм человека и отравление.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, заслонку печи, не выпускающую тепло, следует закрывать минут через десять после того, как угли потемнеют и над ними не будет огоньков пламени. Если в топке печи остались несколько недогоревших головешек, лучше их затушить или дать время полностью прогореть. Завершать топку печи следует за 3 часа до сна.

**Основные причины отравления угарным газом**

Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха, делают угарный газ особенно опасным. Причиной отравления угарным газом является:

* Нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая [тяга](http://kammeo.ua/articles/6/)).
* Неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход).
* Нахождение человека в очаге пожара.
* Техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией.
* Сон в автомобиле с включенным двигателем.

Государственный инспектор Куйбышевского и Северного районов

Новосибирской области по пожарному надзору Стрельцова Ю.В.