СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  БЕРГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Северного района Новосибирской области

Р Е Ш Е Н И Е

48- ой сессии    четвертого созыва

19.06.2015                           с.  Бергуль                                    №  3

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бергульского  сельсовета Северного района Новосибирской области 2015-2020 годы

Заслушав информацию Главы Бергульского сельсовета  Северного района Новосибирской области о принятии Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бергульского  сельсовета Северного района Новосибирской области, Совет депутатов Бергульского  сельсовета Северного района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2015-2020 годы, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Совета депутатов                         Глава  Бергульского сельсовета

Бергульского  сельсовета                                     Северного района

Северного района                                                  Новосибирской области

Новосибирской области

_________  О.Л.Аниброева                                  ___________  В.Т.Савастеев

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры

Бергульского  сельсовета

на 2015-2020 гг.»

2015 года

Приложение к решению 48 -ой

сессии Совета депутатов

Бергульского  сельсовета

Северного района

Новосибирской области

от 19.06.2015   № 3

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРГУЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

НА 2015 - 2020 гг.

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бергульского сельсовета на 2015-2020 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | администрация МО Бергульского сельсовета |
| Разработчики | администрация МО Бергульского сельсовета |
| Руководитель Программы | Глава администрации Бергульского сельсовета Савастеев Владимир Титович |
| Основные цели и задачи Программы | 1.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Бергульского сельсовета 2.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания населения 4.Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства. 5.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2015 - 2020 гг. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; -развитие системы утилизации (захоронение) твердых бытовых отходов. - развитие системы энергосбережения. |
| Исполнители основных мероприятий | администрация Бергульского сельсовета МКУ ЖКХ Бергульского сельсовета |
| Организация контроля | Контроль над реализацией Программы осуществляют руководитель Программы и администрация МО Бергульского сельсовета, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | - Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры села Бергуль - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояния окружающей среды. - Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. - Развитие водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. - Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории поселения; -улучшение экологического состояния муниципального образования Бергульского сельсовета; - обеспечение надлежащего сбора, вывозки и утилизации твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования программы определяются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами. Всего 2991,0 тыс. руб.: в том числе из бюджета: МО –283,75тыс. руб.; ОБ –2707,25тыс. руб.; по годам: 2015 год – 306,0 тыс. рублей; 2016 год -961,0 тыс. рублей; 2017 год – 1506,0 тыс. рублей; 2018 год – 206,0 тыс. рублей; 2019 год –6,0 тыс. рублей; 2020 год – 6,0 тыс. рублей; |

2. Введение

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бергульского  сельсовета на 2015-2020 гг. (далее – Программа) разработана  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

В соответствии с действующим законодательством муниципальное образование  Бергульского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Бергульского сельсовета утверждает программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения, которая служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций,  современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Бергульского  сельсовета;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.Краткая характеристика МО Бергульского сельсовета

МО Бергульский сельсовет образован в 1919 году.

Территория поселения общей площадью17979 га (кв. км) расположена в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 530км от областного центра г. Новосибирска, в 42 км от районного центра с. Северное и в 180 км от ближайшей железнодорожной станции г. Барабинск.

На территории расположено 3 населенных пункта. Численность населения на 01.01.2015 составила 338 человек.  По населённым пунктам население распределено следующим образом: с. Бергуль – 406 чел., д. Ичкала-32 чел.

4. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры МО Бергульского сельсовета

Системы коммунальной инфраструктуры администрации Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области включают в себя системы тепло - вода - и энергоснабжения. Проблемными для администрации на текущий момент и перспективу являются вопросы модернизации оборудования и повышение эффективности работы сооружений и сетей коммунальной  инфраструктуры, снижение воздействия на окружающую среду за счет реконструкции существующих инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Система теплоснабжения

Система теплоснабжения - здание администрации отапливается с помощью электрического котла, в доме культуры источником теплоснабжения является электрические котлы.

Характеристика  котельных

| № п/п | Предприятие | Котельная | Расход э/энергии, тыс.кВт * ч/год | Кол-во котлов | Марка котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Бергульская ООШ | эл. котлы | 400,0 | 3 | ЭПЗ -100 |
| 2. | МКУК Бергульский СДК | эл. котлы | 128,0 | 2 | ЭПЗ -25» Эдисон» |
| 3. | администрация | эл. котлы | 43,0 | 1 | ЭПЗ -25 |
| 4. | Дет, сад | эл. котлы | 131,0 | 2 | ЭПЗ -25 |

Основными причинами, отрицательно влияющими, на теплоснабжение  являются:

- недостаточна мощность котлов;

Система водоснабжения

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

На территории МО Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области  находятся  шесть бытовых скважин.  Которые расположены в с. Бергуль. В д. Ичкала  одна  бытовая скважина, имеются личные колодцы.

Таблица 1

| п/п | Наименование | адрес | Глубина заложения, м | Год ввода | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бытовые скважины | Администрация Бергульского сельсовета | 22 | 1989 | Малыш |
| 2. | //-// | //-// | 22 | 1990 | Малыш |
| 3. | //-// | //-// | 22 | 1990 | Малыш |
| 4. | //-// | //-// | 22 | 1992 | Малыш |
| 5. | //-// | //-// | 22 | 1992 | Малыш |
| 6. | //-// | //-// | 22 | 1992 | Малыш |
| 7. | //-// | //-// | 22 | 1992 | Малыш |
| 8. | Глубинная скважина | //-// | 33 | 1978 | ЭЦВ-6 |

Сведения о скважинах

Для повышения надежности водоснабжения и экологической безопасности населения, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»:

- предусмотреть строительство резервуаров – накопителей воды в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- провести инвентаризацию всех водозаборных скважин с целью выявления принадлежности и возможности их дальнейшей эксплуатации, либо ликвидации;

Проблемы, связанные с оборудованием и технологиями:

- водозаборные скважины не имеют павильонов над скважинами и зон санитарной охраны;

Для водоснабжения предлагается:

- сооружений водопровода;

- установка фильтров;

- установка приборов учёта на скважинах.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённого  пункта должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях,  нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения,  поливку улиц и зелёных насаждений, нерациональный расход.

Расход воды на противопожарные нужды и расчётное количество одновременных пожаров принято согласно СНиП 2.04.02-84 [табл. 2].

Таблица 2.Суммарное водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды м3/сут |  |  | Социально-культурные нужды, расход воды м3/сут |  |  | Всего, расход воды м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. Полож. | 1 оч. | Расч. срок | Сущ. Пол. | 1 оч. | Расч. срок | Сущ. Пол. | 1 оч. | Расч. срок |
| с. Бергуль | 56,09 | 52,12 | 46,79 | 9,073 | 9,073 | 9,073 | 65,163 | 61,193 | 55,863 |
| д.Ичкала | 2,19 | 0,63 | 0,12 | - | - | - | 2,19 | 0,63 | 0,12 |
| Всего по сельсовету | 58,28 | 52,75 | 46,91 | 9,073 | 9,073 | 9,073 | 67,353 | 61,823 | 55,983 |

Утилизация твердых бытовых отходов

Строительство временной площадки ТБО

В муниципальном образовании  Бергульского сельсовета  решение  проблемы временной площадки твердых бытовых отходов приобретает особую актуальность. Свалки твердых бытовых отходов  вблизи населенного пункта поселения были ликвидированы в 2010 году. Заключен договор на вывоз твердых бытовых отходов с ЗАО «Жилищно-коммунальное хозяйство» Северное». В 2015 году планируются строительство площадки под ТБО.  Так  же в 2015 году будут разработаны паспорта опасных отходов для администрации  Бергульского сельсовета, инструкция по обращению с отходами первого класса, нормативов образования отходов и лимитов их размещения. В целях обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния, предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье жителей и окружающую природную среду в поселении внедрить новую систему сбора, вывоза, утилизации и захоронения отходов потребления, основанную на использовании современной высокотехнологичной техники и  оборудования.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменились - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов.

Система энергосбережения

Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от П/ст 110/10 кВ 2 «Биаза» по воздушным линиям 10 кВ.

Для воздушных линий  электропередач  всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ.  - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка  и воздушного  пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ. до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ. 35 кВ;

-20 м - для ВЛ. 110 кВ

5. Перспективы  развития коммунальной инфраструктуры   муниципального образования   Бергульского сельсовета

Система теплоснабжения

Замена старых  электрокотлов  на новые с энергосберегающим эффектом.

Система водоснабжения

Строительство  водопровода с водозабором напорной башни.

Утилизация твердых бытовых отходов

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:   приобретение контейнеров для сбора мусора в населённых пунктах,                 ликвидация стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод.

Система энергосбережения

Таблица 3

План мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности  на территории  Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области   на 2015-2020 г

| № п/п | Наименование мероприятия | Средняя стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Вставка пластиковых окон МКУК Бергульский СДК | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | ИТОГО | 306,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

6.Целевые показатели развития

коммунальной инфраструктуры

Основными направлениями развития МО Бергульского сельсовета являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Рассмотрим основные направления каждой системы в отдельности:

1. Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

2. Развитие системы водоснабжения:

- повышение надежности водоснабжения;

- повышение экологической безопасности в селе;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды  установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки.

3.Утилизация бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территории поселения;

-стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

-улучшение экологического состояния поселения;

-обеспечение надлежащего сбора ТБО.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие  и создание в селе благоприятной среды обитания в муниципальном образовании  Бергульского сельсовета.

7. Программа

инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Таблица 4

Инвестиционные проекты

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Необходимый объем финансирования в 2015-2020 годах (тыс. руб.) | Предприятия коммунального комплекса, ответственные за реализацию | Ожидаемый результат, эффект | Год исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по развитию системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство водопроводных сетей с.Бергуль |  | 1500,0 | Бергульский сельсовет | Повышение качества услуг. | 2015-2020 | ОБ- 1500,0 |
|  | Итого |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство площадки для сбора ТБО |  | 850,0 | МКУ ЖКХ Бергульский сельсовета | Улучшение экологической ситуации | 2015 | МО – 42,5 ОБ -807,5 |
| 2.2 | Приобретение контейнеров для сбора мусора в населенных пунктах – 6 шт. |  | 105,0 | МКУ ЖКХ Бергульского сельсовета | Улучшение экологической ситуации | 2015 - 2016 | МО - 5,25 ОБ- 99,75 |
| Итого |  |  | 955,0 |  |  |  |  |
| 43. |  | Мероприятия по развитию теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 43.1 |  | Приобретение электрокотлов с энергосберегающим эффектом | 200,0 | Бергульский сельсовет | Повышение качества услуг | 2016-2017 | МБ - 200,0 |
|  |  | Итого | 200,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 2655,0 |  |  |  |  |

8.Источники инвестиций, тарифы

и доступность программы для населения

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией МО Бергульского сельсовета и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального  хозяйства в администрацию МО Бергульского сельсовета.

Финансовые потребности организаций коммунального хозяйства, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также других источников финансирования.

Администрация МО Бергульского сельсовета проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку администрация МО  Бергульского сельсовета вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей организации коммунального комплекса для устранения выявленных несоответствий.

При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей МКУ ЖКХ  Бергульского сельсовета подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса.

Администрация МО Бергульского сельсовета проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального хозяйства с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

При вынесении администрацией МО Бергульского сельсовета решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального хозяйства она вправе:

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального хозяйства;

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета.

При вынесении администрацией решения о доступности для потребителей товаров и услуг, организации коммунального хозяйства и администрация Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области направляет проект инвестиционной программы организации коммунального хозяйства и предоставленные этой организацией коммунального хозяйства расчеты в департамент по тарифам и ценам. С учетом предложений по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального хозяйства за счет средств бюджета Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области.

Департамент по тарифам и ценам в соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального хозяйства" рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального хозяйства, устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

После установления всех указанных тарифов и надбавок администрация МО  Бергульского сельсовета заключает с организацией коммунального хозяйства договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.

Инвестиционная программа организации коммунального хозяйства и сроки ее реализации могут быть пересмотрены по предложению организации коммунального хозяйства, администрации или по собственной инициативе:

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального хозяйства будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше или значительно, ниже уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального хозяйства и (или) тарифа организации коммунального хозяйства на подключение.

Таблица № 5

Система программных мероприятий

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства по развитию коммунальной инфраструктуры поселения | Администрация МО Бергульского сельсовета |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры поселения | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального хозяйства | Администрация МО Бергульского сельсовета |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ, (установление надбавок к ценам тарифам) для потребителей | Администрация и Совет депутатов МО Бергульского сельсовета |
| 5. | Заключение договоров между администрацией поселения и организацией коммунального хозяйства, определяющая условия реализации инвестиционных программ | Администрация МО Бергульского сельсовета организации коммунального хозяйства |
| 6. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организации коммунального хозяйства | Организация коммунального хозяйства |
| 7. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация МО Бергульского сельсовета |
| 8. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация и Совет депутатов МО Бергульского сельсовета |

9.Управление реализацией Программы

и контроль над ее выполнением

Администрация  Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация  Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль над реализацией Программы осуществляет администрация  Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства.

Система организации контроль над исполнением Программы: руководитель Программы – Глава муниципального образования. Исполнители основных мероприятий: администрация  Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области; МКУ ЖКХ  Бергульского сельсовета Северного района Новосибирской области.

Контроль над реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией поселения в целях обеспечения тепло-, водоснабжения,   утилизации твердых бытовых отходов и  своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организации коммунального хозяйства проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией поселка для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального хозяйства.